## 95
湖北省地质局第八地质大队实验测试中心
水 质 分 析 报 告
报告编号: |  | 2017-水 |  | 22 | 号 | 化验号: |  | 95 | 第 | 1 | 页 | 共 | 1 | 页
送样单位: |  | 中国地质调查局武汉地质调查中心 | [7 empty] | 取样地点：
项目名称: |  | 丹水库区取水口段环境地质调查 | [7 empty] | 样品编号： |  | SS-1703
ρ（B） |  |  | mg/L |  | C（B） |  | mmol/L |  | mmol/L% |  | 项目 |  | mg/L (CaCO3)
阳 离 子 | K+ |  | <0.04 |  | C(K+) | [5 empty] | 总硬度 |  | <0.04
| Na+ |  | <0.04 |  | C(Na+) | [5 empty] | 总碱度 |  | <0.04
| Ca+ |  | <0.04 |  | C(½Ca2+) | [5 empty] | 暂硬度 |  | <0.04
| Mg+ |  | <0.04 |  | C(½Mg2+) | [5 empty] | 永硬度 |  | <0.04
| NH4+ |  | <0.04 |  | C(NH4+) | [5 empty] | 负硬度 |  | <0.04
| Fe2+ |  | <0.04 |  | C(½Fe2+)
| Fe3+ |  | <0.04 |  | C(⅓Fe3+) | [5 empty] | 项目 |  | mg/L
[11 empty] | 游离CO2 |  | <0.04
[11 empty] | 侵蚀性CO2 |  | <0.04
[11 empty] | H2SiO3 |  | <0.04
| ∑c | [9 empty] | 溶解性总固体 |  | <0.04
阴 离 子 | Cl- |  | <0.04 |  | C(Cl-) | [5 empty] | 耗氧量 |  | <0.04
| SO4- |  | <0.04 |  | C(½SO42-) | [5 empty] | Cu |  | <0.04
| HCO3- |  | <0.04 |  | C(HCO3-) | [5 empty] | Pb |  | <0.04
| CO32- |  | <0.04 |  | C(½CO32-) | [5 empty] | Zn |  | <0.04
| OH- |  | <0.04 |  | C(OH-) | [5 empty] | Cr |  | <0.04
| NO3- |  | <0.04 |  | C(NO3-) | [5 empty] | Mn |  | <0.04
| NO2- |  | <0.04 |  | C(NO2-) | [5 empty] | Cd |  | <0.04
| H2PO4- |  | <0.04 |  | C(H2PO4-) | [5 empty] | Sr |  | <0.04
| F- |  | <0.04 |  | C(F-) | [5 empty] | As |  | <0.04
[11 empty] | Hg |  | <0.04
∑a
执行标准： |  | DZ/T0064—1993 | [8 empty] | PH
声 明： |  | 本报告只对来样负责
备 注：
检验: |  |  |  | 校对： |  |  |  | 批准： |  |  |  | 2017-08-09